## AMG
Номенклатура | В наличии | Цена, руб с НДС
AMG
Запорные клапаны типа RVY/RVT (PN25, DN100-400)
RVT250 УГЛОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С МАХОВИКОМ (PN25), | 5 | 75000
RVT300 УГЛОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С МАХОВИКОМ (PN25), | 1 | 100000
RVT400 УГЛОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С МАХОВИКОМ (PN25), | 1 | 380000
RVY100 ПРЯМОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С КОЛПАЧКОМ (PN25), | 3 | 11800
RVY125 ПРЯМОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С МАХОВИКОМ (PN25), | 13 | 17900
RVY150 ПРЯМОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С КОЛПАЧКОМ (PN25), | 21 | 23100
RVY200 ПРЯМОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С КОЛПАЧКОМ (PN25), | 21 | 43900
RVY250 ПРЯМОЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С КОЛПАЧКОМ (PN25), | 8 | 75000
Многофункциональные клапаны типа AM/AICS
ACVC КЛАПАН ПИЛОТНЫЙ (0,5...7 бар), | 39 | 15600
ACVP-M КЛАПАН ПИЛОТНЫЙ (-0,65...7 бар), | 31 | 12500
ACVPP КЛАПАН ПИЛОТНЫЙ (0...10 бар), | 24 | 12500
AM1-20 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР, | 1 | 14600
AM1-40 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР, | 1 | 25800
AMLX32 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР, | 10 | 50000
AMLX40 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР, | 6 | 52200
AMLX50 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР, | 4 | 57800
AMLX65 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР, | 6 | 66700
AMLX80 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР, | 10 | 91000
AMLX100 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР, | 2 | 123200
AMLX125 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР, | 1 | 196000
Обратные клапаны типа RCY/RCT (PN40)
RCH-20F ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, | 4 | 4900
RCH-25F ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, | 2 | 5800
RCH-32F ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, | 4 | 6500
RCH-40F ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, | 3 | 7800
RCH-50F ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, | 2 | 8900
RCH-65F ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, | 4 | 11800
RCT15 УГЛОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 30 | 1900
RCT20 УГЛОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 36 | 2100
RCT25 УГЛОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 29 | 2700
RCT32 УГЛОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 27 | 3000
RCT40 УГЛОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 24 | 4400
RCT50 УГЛОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 16 | 4900
RCT65 УГЛОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 39 | 6800
RCT80 УГЛОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 70 | 7500
RCT125 УГЛОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN25), | 3 | 28400
RCY15 ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 21 | 1900
RCY20 ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 21 | 2100
RCY25 ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 10 | 2700
RCY32 ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 8 | 3000
RCY40 ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 15 | 4400
RCY50 ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 25 | 4900
RCY65 ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 19 | 6800
RCY80 ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN40), | 27 | 7500
RCY100 ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN25), | 8 | 17600
RCY125 ПРЯМОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (PN25), | 10 | 28400
Предохранительные клапаны A22F/LST (резьба)
A22F-25 DN15 21 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 15, 21 бар), | 4 | 12000
A22F-25 DN15 25 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 15, 25 бар), | 2 | 12000
A22F-25 DN15 28 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 15, 28 бар), | 4 | 12000
A22F-25 DN20 15 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 20, 15 бар), | 11 | 17500
A22F-25 DN20 18 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 20, 18 бар), | 3 | 17500
A22F-25 DN25 16 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 25, 16 бар), | 4 | 17500
A22F-25 DN25 18 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 25, 18 бар), | 6 | 17500
Предохранительные клапаны A42F (ФЛАНЕЦ) | 161
A42F-25 DN15 12 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 15, 12 бар), | 1 | 12000
A42F-25 DN15 15 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 15, 15 бар), | 3 | 12000
A42F-25 DN15 18 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 15, 18 бар), | 24 | 12000
A42F-25 DN20 12 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 20, 12 бар), | 10 | 15800
A42F-25 DN20 15 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 20, 15 бар), | 5 | 15800
A42F-25 DN20 18 bar ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Dn 20, 18 бар), | 3 | 15800
Регулирующие клапаны типа RRY/RRT (PN40)
RRT20 УГЛОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (PN40), | 30 | 1900
RRT25 УГЛОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (PN40), | 20 | 2300
RRT32 УГЛОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (PN40), | 12 | 3100
RRT40 УГЛОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (PN40), | 16 | 4400
RRY20 ПРЯМОТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (PN40), | 38 | 1900
RRY25 ПРЯМОТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (PN40), | 47 | 2300
RRY32 ПРЯМОТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (PN40), | 38 | 3100
RRY40 ПРЯМОТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (PN40), | 18 | 4400
RRY50 ПРЯМОТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (PN40), | 15 | 5400
RRY65 ПРЯМОТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (PN40), | 9 | 6800
RRY80 ПРЯМОТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (PN40), | 6 | 8300
Фильтры типа FIA-Y/T (PN25)
FIA100-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN25), | 8 | 9600
FIA125-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (100 mesh/150 мкр/PN25), | 1 | 17500
FIA125-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (38 mesh/500 мкр/PN25), | 2 | 17500
FIA125-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN25), | 5 | 17500
FIA150-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN25), | 21 | 22900
Фильтры типа FIA-Y/T (PN40)
FIA15-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 39 | 1300
FIA15-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (100 mesh/150 мкр/PN40), | 1 | 1300
FIA15-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 43 | 1300
FIA20-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 54 | 1700
FIA20-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (100 mesh/150 мкр/PN40), | 8 | 1700
FIA20-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 75 | 1700
FIA25-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 38 | 2000
FIA25-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 26 | 2000
FIA32-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 40 | 2900
FIA32-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 40 | 2900
FIA40-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 35 | 3800
FIA40-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 53 | 3800
FIA50-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 51 | 4500
FIA50-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (100 mesh/150 мкр/PN40), | 1 | 4500
FIA50-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 66 | 4500
FIA65-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 48 | 6400
FIA65-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 74 | 6400
FIA80-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 31 | 6800
FIA80-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (100 mesh/150 мкр/PN40), | 1 | 6800
FIA80-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 65 | 6800
FIA100-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 24 | 14400
FIA100-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 20 | 14400
FIA125-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 15 | 2330
FIA125-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 31 | 23300
FIA150-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 8 | 31800
FIA150-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (100 mesh/150 мкр/PN40), | 2 | 31800
FIA150-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 14 | 31800
FIA200-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 3 | 55600
FIA200-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (100 mesh/150 мкр/PN40), | 1 | 55600
FIA200-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 8 | 55600
FIA250-T УГЛОВОЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 4 | 93900
FIA250-Y ПРЯМОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР СО ВСТАВКОЙ (72 mesh/250 мкр/PN40), | 8 | 93900

## BOCK_BITZER_DANFOSS
Номенклатура | В наличии | Цена, руб с НДС
BOCK
81345 КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОБДУВА, HG88e, | 6 | 3600
81595 КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ DCR12, HH34e, | 4 | 8100
HGX12e/30-4S CO2 КОМПРЕССОР BOCK (ТЭН+ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ), | 1 | 77500
HGX34/130-4S CO2 T КОМПРЕССОР BOCK (SV+DV+ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ+DELTA PII), | 1 | 286500
HGX34/170-4ML CO2 T КОМПРЕССОР BOCK (SV+DV+ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ+DELTA PII), | 1 | 284300
HGX44e/665-4 КОМПРЕССОР BOCK (ТЭН), | 3 | 195300
HGX66e/1540-4S КОМПРЕССОР BOCK (ТЭН+1 РЕГ-Р ПРОИЗВОД-ТИ+DELTA-pII), | 2 | 465000
BITZER
GSD60182VA КОМПРЕССОР СПИРАЛЬНЫЙ BITZER | 13 | 148000
GSD60235VA КОМПРЕССОР СПИРАЛЬНЫЙ BITZER | 8 | 163200
GSD80385VA КОМПРЕССОР СПИРАЛЬНЫЙ BITZER | 2 | 239800
S6F-30.2Y-40P КОМПРЕССОР ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ 2-Х СТУПЕНЧАТЫЙ | 2 | 1199900
DANFOSS
121L8826 MLZ066T2LQ9 КОМПРЕССОР СПИРАЛЬНЫЙ DANFOSS | 15 | 16500
121L8672 MLZ026T2LP9 КОМПРЕССОР СПИРАЛЬНЫЙ DANFOSS | 53 | 11000
121L3122 HCJ121T4LC8 КОМПРЕССОР СПИРАЛЬНЫЙ DANFOSS | 1 | 90000
120H0024 SH161A4ALС КОМПРЕССОР СПИРАЛЬНЫЙ DANFOSS | 1 | 140000
120H0300 SH240A4ABE КОМПРЕССОР СПИРАЛЬНЫЙ DANFOSS | 1 | 199600
120H0256 SH380A4ABE КОМПРЕССОР СПИРАЛЬНЫЙ DANFOSS | 1 | 374000

## DANFOSS_PL01
Номенклатура | В наличии | Цена, руб с НДС
DANFOSS PL01 (Коммерческая автоматика)
003N418200 КЛАПАН AVTA25 В СБОРЕ (РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ), | 1 | 5400
009G7210 КОМПЛЕКТ СЕРВИСНЫЙ GBC 6-22s, | 62 | 200
009G7211 КОМПЛЕКТ СЕРВИСНЫЙ GBC 25-35s, | 24 | 300
009G7212 КОМПЛЕКТ СЕРВИСНЫЙ GBC 38-79s, | 56 | 600
061L1032 ВЕНТИЛЬ 4-х ХОДОВОЙ CHV-2501, | 1 | 9800
061L1176 ВЕНТИЛЬ 4-х ХОДОВОЙ VHV-3001, | 1 | 16900
061L1181 КЛАПАН 4-х ХОДОВОЙ РЕВЕРСИВНЫЙ, | 1 | 29000
Вентили шаровые GBC
009L7020 ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ GBC 6S, | 1 | 1700
009L7028 (009G7028) ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ GBC 42S, | 1 | 4400
009L7050 ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ GBC 6S С СЕРВИСНЫМ ШТУЦЕРОМ, | 35 | 1500
Клапаны обратные типа NRV/NRVH
020-101100 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ NRV 10S, | 2 | 600
020-101200 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ NRV 12S, | 8 | 600
020-101700 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ NRV 19S, | 2 | 900
020-105600 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ NRV 28S, | 1 | 3000
020-106800 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ NRVH 28S, | 2 | 4300
Прессостаты типа KP
060-003166 КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ПРЕССОСТАТА, | 51 | 100
060-003266 КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ СДВОЕННОГО ПРЕССОСТАТА, | 17 | 200
060-105566 ПРИНАДЛЕЖННОСТЬ ДЛЯ КР (СТЕНОВОЙ КРЕПЕЖ), | 61 | 100
060-110166 ПРЕССОСТАТ КР 1, | 27 | 2000
060-110366 ПРЕССОСТАТ КР 1, | 3 | 1700
060-112066 ПРЕССОСТАТ КР 2, | 3 | 1500
060-117166 ПРЕССОСТАТ КР 5, | 3 | 2000
060-117366 ПРЕССОСТАТ КР 5, | 5 | 2400
060-124166 ПРЕССОСТАТ КР 15, | 30 | 3500
060-126466 ПРЕССОСТАТ KP 15, | 13 | 4500
060-126566 ПРЕССОСТАТ KP 15, | 1 | 2300
060-127666 ПРЕССОСТАТ КР 17W, | 3 | 2100
060-519066 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ KP 6W, | 2 | 3200
Прессостаты типа RT
017-507666 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ RT 6AS, | 7 | 33600
017D002366 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ RT 260A, | 1 | 36400
Регуляторы давления типа KVR, KVP, KVC, KVL, NRD
034L005200 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В КАРТЕРЕ KVL 35, | 1 | 5700
034L009300 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ KVR 12, | 75 | 8900
034L0095 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ KVR 28, | 114 | 21500
034L010000 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ KVR 35, | 14 | 20800
Соленоидные вентили типа EVR и катушки
018F6701 КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ BE230AS, | 371 | 1800
018F6757 КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ BE230AS 24B, 18 Вт, | 6 | 1400
018F6801 КАТУШКА ДЛЯ СОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ BG230AS, | 5 | 2800
018Z618300 КАТУШКА ДЛЯ СОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ IP 20, | 2 | 600
018Z670300 КАТУШКА ДЛЯ СОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ IP 67, | 1 | 1000
018Z670700 КАТУШКА ДЛЯ СОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ IP 67, 24/50ГЦ, | 1 | 2600
032F120300 ТЕЛО CОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ EVR 3, | 2 | 700
032F326800 ТЕЛО CОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ EVR 22, | 2 | 7600
032F8116 ТЕЛО CОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ EVR 3, | 4 | 1200
032G1056 ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОИДНЫЙ EVRH 15, | 2 | 5800
КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ COIL-ME-230V-10.5W-50HZ-IP65, | 4 | 15100
Стекло смотровое типа SGN / SGP
014-0002 СТЕКЛО СМОТРОВОЕ SGN SGR1/2, | 4 | 400
014-017200 СТЕКЛО СМОТРОВОЕ SGN 10, | 3 | 400
014-0186 СТЕКЛО СМОТРОВОЕ SGN 22S, | 3 | 1100
014-020200 СТЕКЛО СМОТРОВОЕ SGN 10S, | 1 | 500
Темростаты типа KP / RT
060L111366 ТЕРМОСТАТ КР 71, | 1 | 1500
Терморегулирующие вентили типа T2-TE / ТЕ5-ТЕ55
067B200500 УЗЕЛ КЛАПАННЫЙ № 01, | 1 | 1100
067B326300 ЭЛЕМЕНТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ TEX 5, | 1 | 2300
067B400300 ТЕЛО ВЕНТИЛЯ TE 5, | 2 | 900
067B400500 ТЕЛО ВЕНТИЛЯ TE 5, | 1 | 700
067B401500 ТЕЛО ВЕНТИЛЯ TE 12, | 4 | 4100
068-200300 УЗЕЛ КЛАПАННЫЙ С ФИЛЬТРОМ № 00, | 1 | 410
068-200900 УЗЕЛ КЛАПАННЫЙ С ФИЛЬТРОМ № 06, | 7 | 410
068B401000 ТЕЛО ВЕНТИЛЯ TE 5, | 2 | 700
068H7053 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРАСШИРИТЕЛЬНЫЙ TDEX 3, | 14 | 3300
068H7061 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРАСШИРИТЕЛЬНЫЙ TDEX 6, | 10 | 3700
068H8111 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРАСШИРИТЕЛЬНЫЙ TDEX 11, | 8 | 3900
068Z320400 ЭЛЕМЕНТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ TEF 2, | 6 | 3800
068Z3281 ЭЛЕМЕНТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ TX 2, | 1 | 3800
068Z3305 ЭЛЕМЕНТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ TEX 2, | 1 | 3800
Фильтры неразборные типа DCL/DML/DAS
023U226300 КОРПУС ФИЛЬТРА DCR 09613S, | 2 | 3700
023U726400 КОРПУС ФИЛЬТРА DCR 09617S, | 4 | 3200
023U401900 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DN 162S, | 2 | 500
023U403500 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DN 033, | 43 | 250
023U404900 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DN 306, | 1 | 900
023Z1468 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DCB 307S, | 1 | 1400
023Z4505 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DCL 052S, | 3 | 350
023Z452700 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DCL 303S, | 3 | 900
023Z452900 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DCL 304S, | 4 | 900
023Z453200 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DCL 306S, | 2 | 900
023Z4541 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DCL 419S, | 1 | 1400
023Z4571 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DML 084S, | 21 | 400
023Z4577 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DML 163S, | 5 | 500
023Z4591 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DML 309S, | 3 | 900
023Z504000 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ DML 083, | 1 | 400

## DANFOSS_PL40
Номенклатура | В наличии | Цена, руб с НДС
DANFOSS PL40 (Промышленная автоматика)
148G3155 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ГАЗОПРИВОДНЫЙ GPLX80, | 6 | 97900
Клапаны быстроспускные типа QDV
148H3451 НИПЕЛЬ ПОД ШЛАНГ ДЛЯ QDV 15 (замена 2469+065), | 1 | 2100
Клапаны запорные типа SVA
148B3774 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SVA - DH 300 D, | 4 | 237600
148B5101 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SVA - S 10 D ANG CAP COST, | 1 | 6000
148B5201 (148B3362) ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SVA - S 15 D 123, | 1 | 7400
148B5601 (148B3682) ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SVA - S 40 D ANG, | 3 | 13100
148B5711 (148B3039) ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SVA - S 50 D STR, | 1 | 17000
148B5901 (148B3062) ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SVA - S 80 D ANG, | 1 | 21400
148B6100 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SVA - S 125 D ANG H-WHEEL, | 2 | 27300
148B6201 (148B3182) ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SVA - S 150 D ANG, | 1 | 45500
148B6211 (148B3202) ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SVA - S 150 D STR CAP, | 4 | 34900
Клапаны моторные типа ICM
027H1021 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ICM 20-B 25D, | 1 | 82800
027H3001 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ICM 32-B, | 1 | 199500
027H3181 МОДУЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ICM32-B, | 3 | 168300
027H5001 КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ICM50-B, | 2 | 207300
027H5008 КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ICM50-A, | 1 | 57200
Клапаны обратно-запорные типа SCA
148B5208 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ОБРАТНЫЙ SCA-X 15 D, | 3 | 8600
148B5702 (148G3134) КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ОБРАТНЫЙ SCA 50 D, | 3 | 12400
148G3076 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ОБРАТНЫЙ SCA 15 D ANG, | 1 | 5800
Клапаны обратные типа CHV
148B5536 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ CHV-X 32 D ANG, | 1 | 11200
148B5736 (148G3129) КЛАПАН ОБРАТНЫЙ CHV 50, | 1 | 22400
Клапаны обратные типа NRVA
020-200000 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ NRVA 15, | 1 | 42500
020-2022 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ NRVА 25, | 1 | 4900
Клапаны регулирующие типа REG
148B5226 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ REG-SA 15 D ANG, | 1 | 4400
148B5229 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ REG-SB 15 D STR, | 1 | 4800
2415+429 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ REG 6 D STR CONE#1, | 1 | 2100
2415+435 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ REG 10 D STR, | 1 | 1700
2415+437 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ REG 10 D STR, | 4 | 1400
Клапаны сервисные игольчатые типа SNV
148B3745 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ SNV - ST, | 1 | 1800
148B4218 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SNV-ST G1/2 - W1/2 L50, | 1 | 1800
148B4219 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SNV-ST G1/2 - W1/2 L125, | 18 | 3200
148B4266 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ SNV - SS G1/2-W1/2 L125, | 35 | 3700
Клапаны универсальные типа ICF
027L1266 ПЕРЕХОДНИК 3/8"NPT-1/2" RG ДЛЯ ICF (комплект 2 шт.), | 114 | 1500
Предохранительные клапаны BSV / SFA / DSV
148B3861 ПЕРЕХОДНИК 3/8"G-1/2" G, | 4 | 2600
148F3008 ВЕНТИЛЬ ТРЕХХОДОВОЙ DSV2, | 2 | 31700
148F3009 ВЕНТИЛЬ ТРЕХХОДОВОЙ DSV2, | 2 | 84100
148F3011 ВЕНТИЛЬ ТРЕХХОДОВОЙ DSV2 FD32/FD32, | 1 | 84900
148F3019 НАБОР НИППЕЛЕЙ SFV 15/ SFA 15, | 8 | 8300
148F3020 ФЛАНЦЫ ДЛЯ SFV20, | 9 | 7700
148F3225 КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ SFA 15T 225, | 3 | 10600
148H3450 ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ G1/2 (замена 2469+056), | 3 | 1400
148H3462 ЗАГЛУШКА И ПРОКЛАДКА, | 27 | 3400
2416+151 КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ SFV 20 T 218, | 2 | 43900
Регуляторы давления и температуры типа ICS, PM
027B0930 КЛАПАН РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ CVPP-L (-0.66...7bar), | 2 | 31000
027B110100 ВЕНТИЛЬ ПИЛОТНЫЙ CVP (LP) -0,6...2 bar, | 12 | 4300
027B1130 КОРПУС ПИЛОТНОГО ВЕНТИЛЯ EVM (NO), | 19 | 5700
027F1090 ШТУЦЕР CVH 1/2", | 4 | 11200
027F3003 ВЕНТИЛЬ ОСНОВНОЙ PM 1-15, | 1 | 7000
027H3120 КОРПУС КЛАПАНА ICV32, | 3 | 33100
027H5020 КЛАПАН ПИЛОТНЫЙ ICS50 С СЕРВОПРИВОДОМ, | 2 | 157100
027H5124 ШТУЦЕР ICS50 50/65, | 2 | 9200
027H5200 МОДУЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ICS50, | 1 | 68700
027H5544 НИППЕЛЬ ПОД ПРИВАРКУ М33 х DN25, | 2 | 100
027H6126 КОРПУС КЛАПАНА ICV65, | 1 | 62900
027H8020 КЛАПАН ПИЛОТНЫЙ ICS80 С СЕРВОПРИВОДОМ (1 пилот), | 1 | 163200
027L1122 КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ ПОД ПАЙКУ DIN 22ММ, | 4 | 1000
027L1222 НАБОР ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ОСНОВНОГО ВЕНТИЛЯ РМ 5-25, | 4 | 1400
027N1112 КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN10 DIN, | 2 | 1300
027N1115 КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN15 DIN, | 1 | 2800
027N122000 КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN20 DIN, | 1 | 4300
027N245000 КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN50 DIN, | 1 | 2900
027N266500 КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN65 DIN, | 1 | 6000
Реле и регуляторы уровня жидкости
027B2021 РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ SV1, | 1 | 106900
Ремонтные комплекты и сервисные наборы
006-0331 КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ, | 32 | 1000
006-0332 КОМПЛЕКТ СЕРВИСНЫЙ, | 1 | 2300
006-1107 КОМПЛЕКТ БОЛТОВ И ПРОКЛАДОК ДЛЯ КЛАПАНА NRVA 15/20, | 20 | 500
020-2133 ПРОКЛАДКИ, | 23 | 200
020-2137 ПРУЖИНА, | 4 | 100
020-2138 ПРУЖИНА, | 1 | 200
020-2307 ПРУЖИНА КЛАПАНА, | 1 | 2500
020-2317 ПРУЖИНА КЛАПАНА, | 1 | 400
020-232700 ПРУЖИНА КЛАПАНА, | 10 | 200
020-233700 ПРУЖИНА КЛАПАНА, | 3 | 100
027B0162 РЕМ. КОМПЛЕКТ ДЛЯ CVM, | 2 | 1100
027B2054 СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ SV1-SV3, | 1 | 8700
027F0088 НАБОР РЕМОНТНЫЙ, | 1 | 1100
027F0909 ПРУЖИНА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ, | 1 | 500
027F2176 ПРОКЛАДКИ, | 4 | 400
027F2292 СЕДЛО ВНУТРЕННЕЕ КЛАПАНА PMLX 40, | 1 | 1200
027F2293 СЕДЛО ВНУТРЕННЕЕ КЛАПАНА PMLX 65, | 4 | 2700
027F3190 НАБОР МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ PM(C) 5-25 + CVC, | 1 | 3500
027H2222 НАБОР СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ ICS 25, | 3 | 800
027H7144 РЕМ. КОМПЛЕКТ ICS 125, | 1 | 4800
027H7164 РЕМ. КОМПЛЕКТ ICS 150, | 1 | 5400
032F2342 КОМПЛЕКТ СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ EVRA 40, | 1 | 13800
032F3235 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ EVR/A 25, | 2 | 200
032F3241 НАБОР СЕРВИСНЫЙ ПОРШНЕВОЙ, | 5 | 2000
032F6268 КОМПЛЕКТ СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ EVRA(T) 20, | 4 | 600
032K0040 ФИЛЬТР, | 11 | 200
042H0160 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ EVRA 32, | 2 | 300
042H0162 НАБОР СЕРВИСНЫЙ ПИЛОТНЫЙ, | 1 | 3700
042H0174 ШТОК ДЛЯ EVRA 32, | 1 | 1900
148B4008 НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРЫШКИ И КОЛПАЧКА, | 23 | 300
148B4009 НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРЫШКИ И КОЛПАЧКА, | 2 | 300
148B4010 НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРЫШКИ И КОЛПАЧКА, | 5 | 400
148B4012 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ SCA / SVA-LT 100, | 3 | 300
148B4013 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ SCA / SVA-LT 100, | 2 | 600
148B4014 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ SVA-ST 150, | 3 | 700
148B4032 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК, | 5 | 1100
148B4033 САЛЬНИК-УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ SVA-ST / REG, | 6 | 1900
148B4035 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ SVA-ST 125/150, | 1 | 2400
148B4053 НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРЫШКИ И КОЛПАЧКА, | 26 | 200
148B4056 ЗАП. ЧАСТЬ SVA-ST 15-20, | 26 | 900
148B4154 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ FIA 25-40, | 4 | 200
148B4156 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ FIA 65, | 10 | 200
148B4159 РЕМ. КОМПЛЕКТ, ПРОКЛАДКИ ДЛЯ КРЫШКИ FIA 125, | 19 | 200
148B4162 ПРОКЛАДКИ ДЛЯ SVA 250, | 2 | 1200
148B4163 КОМПЛЕКТ РЕВИЗИОННЫЙ SVA DH 300, | 1 | 1800
148B4166 САЛЬНИК ДЛЯ SVA (DN250), | 1 | 8200
148B4170 МАХОВИК ДЛЯ ВЕНТИЛЯ SVA-DH 300, | 3 | 13000
148B4173 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ SVA-DL 250, | 1 | 18800
148B4175 КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ SVA-DL 250, | 3 | 24300
148B6054 КОМПЛЕКТ РЕВИЗИОННЫЙ, | 1 | 3400
148B6055 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК SVA 80, | 5 | 1200
148B6055 КОМПЛЕКТ РЕВИЗИОННЫЙ, | 1 | 1200
148F3023 РЕМ. КОМПЛЕКТ DSV2, | 1 | 400
148F3030 РЕМ. КОМПЛЕКТ DSV2, | 2 | 800
148G3202 ПРОКЛАДКИ НА SCA 15-20, | 3 | 200
148G3203 НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ КРЫШКИ И КОЛПАЧКА, | 2 | 300
148G3204 ПРУЖИНА НА SCA 15-20, | 3 | 700
148G3205 ПРУЖИНА НА SCA 25-40, | 2 | 700
148H3200 ПРОКЛАДКИ ДЛЯ AKS 38, | 2 | 500
Стекло смотровое типа LLG / MLI
2511+020 СТЕКЛО СМОТРОВОЕ MLI 25 D 100, | 17 | 3700
2512+066 СТЕКЛО СМОТРОВОЕ LLG SF 185, | 2 | 37000
Термостаты трехходовые ORV
148H3276 ТЕРМОЭЛЕМЕНТ ORV25 66C/150F, | 1 | 7400
Фильтры типа FIA
148B5242 КОРПУС ФИЛЬТРА FIA ANGLE D 15, | 2 | 3000
148B5343 (148H3086) КОРПУС ФИЛЬТРА FIA 20 D STR, | 1 | 1000
148B6009 (148H3105) ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ТИПА FIA100 A STR, | 1 | 9700
148H3085 КОРПУС ФИЛЬТРА FIA 15 D STR, | 6 | 1600
148H3098 ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ТИПА FIA20 A STR, | 8 | 2900
148H3099 ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК ТИПА FIA25 A STR, | 4 | 3700
148H3138 ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ FIA 50 250MY, | 1 | 5300
148H3151 МЕШОЧНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ FIA 65, | 4 | 1800
148H3154 МЕШОЧНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ FIA 125, | 2 | 4000

## DANFOSS_ADAP-KOOL
Номенклатура | В наличии | Цена, руб с НДС
DANFOSS ADAP-KOOL
034G4211 ВЕНТИЛЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ETS 12, | 1 | 12100
060G0008 РАЗЪЕМ ДЛЯ AKS 32R, | 8 | 200
060G103600 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ AKS 32R, | 3 | 6700
068F0506 ВСТАВКА № 1 ДЛЯ AKV 10, | 3 | 300
068F0507 ВСТАВКА № 2 ДЛЯ AKV 10, | 5 | 300
068F0508 ВСТАВКА № 3 ДЛЯ AKV 10, | 4 | 4700
068F050900 ВСТАВКА № 4 ДЛЯ AKV 10, | 2 | 300
068F051000 ВСТАВКА № 5 ДЛЯ AKV 10, | 2 | 300
068F051100 ВСТАВКА № 6 ДЛЯ AKV 10, | 4 | 300
068F0512 ВСТАВКА № 7 ДЛЯ AKV 10, | 4 | 300
068F0541 ЧАСТЬ ВЕРХНЯЯ ДЛЯ AKV 10, | 4 | 1900
068F3207 ПРИВОД ЭЛЕКТРОННЫЙ TQ20, | 1 | 20300
068F5010 КЛАПАН РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ AKV 15-3, | 9 | 26600
080G0028 КОНТРОЛЛЕР MCX-08M, | 1 | 16100
080G0036 КОНТРОЛЛЕР ПРОГРАММИРУЕМЫЙ MCX15B (RS485, ЧРВ), | 1 | 22700
080G0075 КАБЕЛЬ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ (MMIGRS2) 1,5 МЕТРА, | 2 | 700
080G5400 КОНТРОЛЛЕР ПЕРЕГРЕВА EKE 1C, | 2 | 45500
080Z0007 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ AK2-XM 101A К КОНТРОЛЛЕРАМ АК2, | 1 | 13600
080Z0011 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ AK2-XM 204A, | 4 | 11500
080Z0170 КОНТРОЛЛЕР AK-LM 330, | 1 | 18400
080Z0186 КОНТРОЛЛЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ AK PC-781, | 1 | 36100
080Z0251 МОДУЛЬ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ AK2-OB 003A, | 1 | 12900
084B200200 ПРОГРАММАТОР AKA 21, | 1 | 16900
084B201700 КОНТРОЛЛЕР АKC 25H1, | 3 | 28900
084B4076 AK-UI55 ДИСПЛЕЙ С КНОПКАМИ, | 10 | 4700
084B4078 AK-UI55 КАБЕЛЬ 3м, | 10 | 800
084B4082 КОНТРОЛЛЕР ИСПАРИТЕЛЯ AK-CC55, | 10 | 22300
084B4403 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ EKS 211 NTC 1.5м, | 30 | 300
084B603900 УСТРОЙСТВО СБОРА ИНФОРМАЦИИ AKL 111A, | 2 | 13300
084B614500 КАБЕЛЬ ДЛЯ AKA 15, | 2 | 200
084B617100 КОНТРОЛЛЕР AKC 114А, | 2 | 17900
084B8019 КОНТРОЛЛЕР AK-CC525A (+EKA164B), | 1 | 8300
084B8522 КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ EKC 202B, | 1 | 5500
084B8564 КАРТА СЕТЕВАЯ ДЛЯ EKA 178A, | 2 | 4000
084B8565 КАРТА СЕТЕВАЯ ДЛЯ EKC 204A, | 5 | 2600
084B8574 ДИСПЛЕЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫНОСНОЙ ЕКА 163B, | 1 | 1700
084B8579 КАРТА СЕТЕВАЯ EKA 175, | 3 | 3100
084N1161 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ EKS 111 PTC 1.5м, | 206 | 500
084N2003 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ AKS 21M, | 5 | 4700
084N2045 ГИЛЬЗА ДЛЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ AKS 21M, | 6 | 4600
147X7059 КОНТРОЛЛЕР AK-CC 55 SINGL COIL (ВЫНОСНОЙ ДИСПЛЕЙ И КАБЕЛЬ) | 1 | 19800
AKV152 КЛАПАН РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ (КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ), | 2 | 19400

## EBM_ZIEHLABEGG
Модель | В наличии | Цена, руб с НДС | Производитель | об/мин | Ток, А | Напряжение | направление потока | с / без решетки
FB045-VDK.4C.4P ВЕНТИЛЯТОР 210540 | 2 | 17000 | Ziehl-abegg | 1360/1040 | 0,81 / 0,55 | 380В/3ф/50Гц | V | с решеткой
FB050-4EK.4F.V4L ВЕНТИЛЯТОР 107779 | 1 | 15000 | Ziehl-abegg | 1240 | 2.5 | 220В/50Гц | V | с решеткой
FB056-VDK.4I.6L ВЕНТИЛЯТОР | 1 | 18000 | Ziehl-abegg | 1360 | 1.65 | 380В/3ф/50Гц | V | с решеткой
FC050-4DQ.4F.3 ВЕНТИЛЯТОР 125174 | 2 | 21000 | Ziehl-abegg | 1380 | 1,8/1,05 | 220В/380В/3ф/50Гц | A | с решеткой
FE031-4DQ.OC.3 ВЕНТИЛЯТОР 122717 | 1 | 14000 | Ziehl-abegg | 1410 | 0.29 | 380В/3ф/50Гц | A | с решеткой
FE031-4EA.OC.2 ВЕНТИЛЯТОР 124193 | 5 | 12000 | Ziehl-abegg | 1400 | 0.59 | 220В/380В/3ф/50Гц | A | без решетки
FE031-4EF.OC.V7 ВЕНТИЛЯТОР 132414 | 2 | 20000 | Ziehl-abegg | 1400 | 0.59 | 220В/380В/3ф/50Гц | V | без решетки
FE063-SDK.41.6 ВЕНТИЛЯТОР | 2 | 28000 | Ziehl-abegg | 900 | 1.25 | 380В/3ф/50Гц | A | без решетки
FE080-ADK.6K.6 ВЕНТИЛЯТОР | 2 | 48000 | Ziehl-abegg | 630 | 2 | 220В/380В/3ф/50Гц | V | без решетки
FE080-SDA.6N.V7 ВЕНТИЛЯТОР 121250 | 1 | 50000 | Ziehl-abegg | 880 | 4 | 380В/3ф/50Гц | V | с решеткой
FE080-SDQ.6N.V7 ВЕНТИЛЯТОР 132885 | 1 | 60000 | Ziehl-abegg | 880 | 4 | 220В/380В/3ф/50Гц | V | с решеткой
FN065-VDK.6N.6N.VP1 ВЕНТИЛЯТОР | 1 | 47000 | Ziehl-abegg | 1320 |  | 380В/3ф/50Гц | V | с решеткой
S3G450-LL03-H3 ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ | 1 | 55000 | Ebmpapst | 1500 | 2.2 | 220В/50Гц | V | с решеткой
S4D630-BH0107 ВЕНТИЛЯТОР | 1 | 50000 | Ebmpapst | 1310 | 3.4 | 380В/3ф/50Гц | V | с решеткой
S4E315-AC08-09 ВЕНТИЛЯТОР | 5 | 19000 | Ebmpapst | 1370 | 0.42 | 220В/50Гц | A | с решеткой
S4E500-AM0301 ВЕНТИЛЯТОР (220v) | 2 | 17000 | Ebmpapst | 1300 | 3 | 220В/50Гц | V | с решеткой
W3G400-CC22-52 ВЕНТИЛЯТОР | 1 | 42000 | Ebmpapst | 1630 | 2.6 | 220В/50Гц | V | с решеткой
ВЕНТИЛЯТОР E.FN080-SDS.6N.V7(N) | 1 | 45000 | Ziehl-abegg | 900 | 3.9 | 380В/3ф/50Гц | V | с решеткой
ВЕНТИЛЯТОР E.LOD-080T3-085-N6NBSS | 2 |  | GEA | 930 | 5 | 380В/3ф/50Гц | V | с решеткой
ВЕНТИЛЯТОР R13R-4535A-4T2-5004 | 1 | 10000 | Hidria | 1360 | 0.95 | 380В/3ф/50Гц | A | с решеткой
FC091-SDS.7Q.V7 Аналог W6D910GBT | 1 | 59000 | Ziehl-abegg | 850 | 6.3 | 380В/3ф/50Гц | V | с решеткой

## SANHUA
Артикул | Номенклатура | В наличии | Цена, руб с НДС
SANHUA
Датчики
10185015702 | YCQB01L50 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (-1...9.3 бар, 0.5-4.5 В, 1/4" резьба), | 10 | 1700
10185004202 | YCQB04L50 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (0...34.5 бар, 0.5-4.5 В, 1/4" резьба), | 31 | 1900
10185015202 | YCQC01L13 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (-0.5...7 бар, 4-20 мА, 1/4" резьба), | 267 | 2200
20185051202 | YCQC02-013038 КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ (5 м, IP55, XHP-3 штекер), | 318 | 800
10185017102 | YCQC02L18 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (-1...12 бар, 4-20 мА, 1/4" резьба), | 238 | 1500
Обратные клапаны YCVS/YCVSH
10160025002 | YCVS17-77GSHC-1 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, 7/8" (NRV 19s), | 174 | 1900
10160030002 | YCVS20-77GSHC-1 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, 7/8" (NRV 22s), | 8 | 2400
10162001602 | YCVS2H01 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, 1/4" (NRV 6s), | 32 | 700
10160024502 | YCVS5-22GSHC-1 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, 1/4" (NRV 6s), | 32 | 700
10160024602 | YCVS8-33GSHC-1 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, 3/8" (NRV 10s), | 646 | 700
10160024802 | YCVSH10-44GSHC-1 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, 1/2" (NRVH 12s), | 24 | 700
10160037402 | YCVSH31-BBGSHC-1 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, 1 3/8" (NRVH 35s), | 61 | 6500
10160037102 | YCVSH31-DDGSHC-1 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, 1 5/8" (NRVH 35s), | 14 | 6200
10162000602 | YCVSH3H01 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, 3/8" (NRVH 10s), | 38 | 700
Смотровые стёкла SYJ
10285007002 | SYJ06H11 СМОТРОВОЕ СТЕКЛО, 1/4" (SGP 6s), | 261 | 500
| SYJ12L11 СМОТРОВОЕ СТЕКЛО, 1/2" (SGP 12) отбортовка, | 8 | 600
10285007502 | SYJ16H11 СМОТРОВОЕ СТЕКЛО, 5/8" (SGP 16s), | 14 | 800
10285007602 | SYJ19H11 СМОТРОВОЕ СТЕКЛО, 3/4" (SGP 19s), | 18 | 1000
Терморегулирующие вентили RFGD
10205215102 | RFGD02E-10.0-1222, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8" x 7/8", | 32 | 2900
10205200102 | RFGD02E-2.5-1200, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ. 3/8' x 5/8", | 34 | 2900
10205200302 | RFGD02E-3.5-1205, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 1/2' x 7/8", | 34 | 2900
10205200502 | RFGD02E-5.0-1209, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 1/2' x 7/8", | 21 | 2900
10205200702 | RFGD02E-7.0-1217, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8' x 7/8", | 32 | 2900
10205007902 | RFGD02E-9.4-37, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8' x 7/8", | 346 | 2900
10205057002 | RFGD03E-13.0-539 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 7/8" x 1 1/8", | 94 | 3400
10205057202 | RFGD03E-13.0-541 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 7/8" x 1 3/8", | 69 | 3300
10205235302 | RFGD03E-4.0-1407, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 1/2" x 7/8", | 61 | 2800
RFG-25045 | RFGD03E-4.2-41 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 1/2" x 7/8", | 8 | 2700
10205235502 | RFGD03E-5.0-1410, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8" x 7/8", | 71 | 2600
10205215002 | RFGD03E-7.5-1416, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8" x 7/8", | 3 | 2700
10205056302 | RFGD03E-9.0-532, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8 x7/8, | 2 | 3200
10205056402 | RFGD03E-9.0-533, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8" x 1 1/8", | 59 | 3200
10205027002 | RFGD04E-4.6-04 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8 x 7/8, | 1 | 2700
10205004402 | RFGD04E-6.8-32, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8 x 7/8, | 21 | 2500
| RFGD04E-8.0-559, ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 16 x 22 mm, | 21 | 2900
10205003102 | RFGD05E-10.6-27 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8" x 7/8" (TGEL9), | 287 | 1900
10205003002 | RFGD05E-12.8-26 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8" x 7/8" (TGEL13), | 84 | 1900
10205059002 | RFGD05E-23.0-555 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 7/8" x 1 1/8", | 15 | 3500
10205002502 | RFGD05E-3.5-22 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 3/8" x 5/8" (TGEL3.5), | 497 | 1900
10205002702 | RFGD05E-4.5-23 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 1/2" x 7/8" (TGEL4.5), | 683 | 1900
10205002802 | RFGD05E-7.0-24 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 1/2" x 7/8" (TGEL6.5), | 442 | 1900
10205002902 | RFGD05E-8.6-25 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, 5/8" x 7/8" (TGEL9), | 126 | 1900
Терморегулирующие вентили RFKH
20200001602 | RFK-A04-038010 АДАПТЕР ПОД ПАЙКУ 3/8 ДЛЯ RFKH03E/05E, | 932 | 600
10201004402 | RFKH02E-6.3-18 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 3/8' x 1/2" x 1/4", | 24 | 1900
10201004002 | RFKH04E-2.9-19 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ (TEN2, 068Z3348), | 448 | 1700
10201005302 | RFKH05E-7.6-34 ВЕНТИЛЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ (TUAE, 068U1714), | 1041 | 1600
Фильтры разборные HTG
10225004502 | HTG-A48050-901 КОРПУС ФИЛЬТРА, 5/8" (DCR0485s), | 30 | 3300
10225004402 | HTG-A48070-901 КОРПУС ФИЛЬТРА, 7/8" (DCR0487s), | 10 | 3300
10225002902 | HTG-A96170-901 КОРПУС ФИЛЬТРА, 2 1/8" (DCR09617s), | 11 | 5200
10225002802 | HTG-A96210-901 КОРПУС ФИЛЬТРА, 2 5/8" (DCR09621s) , | 8 | 6200
Фильтры-осушители DTG
10230012302 | DTG-B16040-901 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, 1/2" (DCL164s), | 367 | 600
| DTG-B30044-901 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, 1/2 (DML304), | 4 | 1400
| DTG-B30050-901 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, 5/8” (DML305s), | 108 | 1100
10230016302 | DTG-F03030-901 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, 3/8" (DCL033s), | 174 | 300
10230018402 | DTG-F08040-901 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, 1/2" (DCL084s), | 415 | 400
10230019702 | DTG-F16050-901 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, 5/8" (DCL165s), | 1 | 600
10230019902 | DTG-F16070-901 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, 7/8" (DCL167s), | 183 | 700
10230021302 | DTG-F30070-901 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, 7/8" (DCL307s), | 80 | 1200
10230021402 | DTG-F30090-901 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, 1 1/8" (DCL309s), | 5 | 1200
10235007002 | STG-B30040-901 ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, 1/2", | 6 | 2200
Шаровые вентили SBV
10150056502 | SBV(M)-A25YHSY-2-SA ШАРОВЫЙ ВЕНТИЛЬ, 3 1/8" (GBC 79s), | 31 | 22000
10150091902 | SBV02-019 ШАРОВЫЙ ВЕНТИЛЬ, 1/4" (GBC 6s), | 35 | 900

## АРМАТУРА_ВОДЯНАЯ
Номенклатура | В наличии | Цена, руб с НДС
Арматура запорная, водяная
065B164000 КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ VF3 40/25, | 1 | 17000
Вентиль
ВЕНТИЛЬ Ду15 ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15кч18п, | 4 | 300
ВЕНТИЛЬ Ду20 БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ ШТРЕМАКС-MR, | 14 | 800
ВЕНТИЛЬ Ду25 БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ ШТРЕМАКС-MR, | 28 | 1000
ВЕНТИЛЬ Ду25 ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ, СТАЛЬНОЙ, | 2 | 13200
ВЕНТИЛЬ Ду32 БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ ШТРЕМАКС-MR, | 39 | 1500
ВЕНТИЛЬ Ду32 ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ, СТАЛЬНОЙ, | 3 | 14500
ВЕНТИЛЬ Ду40 БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ С НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ ШТРЕМАКС-MR, | 3 | 2900
ВЕНТИЛЬ Ду40 ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ, СТАЛЬНОЙ, | 3 | 18500
Задвижка
065B7339 ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ Ду250 ФЛАНЦЕВЫЙ VFY-WH, | 1 | 21200
065B7350 ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ Ду25 ФЛАНЦЕВЫЙ VFY-WH, | 6 | 3200
065B7351 ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ Ду40 Ру16 С РУК. VFY-WH, | 8 | 2900
065B7411 ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ VFY-WH Ду65 Pу16 CI/SS/EPDM (пр. класс 0821102192), | 24 | 4600
065B7413 ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ VFY-WH Ду100 Pу16 CI/SS/EPDM (пр. класс 0821102192), | 2 | 6400
065B7414 ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ VFY-WH Ду125 Pу16 CI/SS/EPDM (пр. класс 0821102192), | 1 | 10000
065B7415 ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ VFY-WH Ду150 Pу16 CI/SS/EPDM (пр. класс 0821102192), | 2 | 13000
065B7446 ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ "VFY-WG DN200 PN16 корп. GG25 с центр. проуш.; Диск- (пр. класс 0821102192, | 4 | 33300
065B7457 (065B7447) ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ Ду250 Py16 VFY-WB, | 10 | 48700
065B7496 ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ DN65 PN16, | 1 | 8800
065B8400 (065B7352) ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ Ду50 ФЛАНЦЕВЫЙ VFY-WH, | 2 | 3700
065B8401 (065B7353) ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ Ду65 Ру16 С РУК. VFY-WH, | 1 | 4100
065B8424 (065B7434) ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ Ду125 Pу16 C РЕД., | 1 | 12600
082G7403 ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ DN100 PN16 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ VFY-WA 230В CI/SS/EPDM (пр. класс 0821102193), | 2 | 60600
082X4054R (082X4054) ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ DN125 PN16.ЗОД, КОРПУС ЧУГУН GGG40, | 2 | 10000
ЗАДВИЖКА Ду100 ВЕНТИЛЬНАЯ FV90-1, | 3 | 3500
ЗАДВИЖКА Ду300 ШИБЕРНАЯ GV-01F PassagV, | 1 | 85900
ЗАТВОР Ду150 ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ (16 бар, -10…+120 град С), | 1 | 3100
ЗАТВОР Ду200 ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ (16 бар, -10…+120 град С), | 7 | 6700
ЗАТВОР Ду200 ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ PN10/16 ЧУГУН GROSS С ЭЛ.ПРИВОДОМ ГЗ-ОФ 200/14М, | 2 | 71900
ЗАТВОР Ду200 ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ Pу16 С РУКОЯТКОЙ 201-200-16 RUSHWORK, | 1 | 23800
ЗАТВОР Ду250 ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ (16 бар, -10…+120 град С), | 9 | 9800
ЗАТВОР Ду50 ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ (16 бар, -10…+120 град С), | 2 | 1200
ЗАТВОР Ду65 ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ (16 бар, -10…+120 град С), | 23 | 1500
МУФТА 17/22, | 1 | 1800
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ DN0200 PN16 509-200-16 RUSHWORK, | 2 | 19800
РЕДУКТОР ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ ДЛЯ ДИСКОВОГО ЗАТВОРА DN200-250 GG25 F07/F10 22х22 мм RUSHWORK, | 1 | 7300
Клапан
003L0144 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРЯМОЙ (НИКЕЛИРОВАННЫЙ) RLV-15, | 4 | 500
003L7612 КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду20 ASV-PV Plus, | 1 | 7200
003Z1027 КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ AHT Ду 15 (пр. класс 2862808190), | 32 | 2600
003Z1028 КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ AHT Ду 20 (пр. класс 2862808190), | 1 | 2700
003Z1189 КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду40 MNF, | 1 | 11300
003Z1213 КЛАПАН AB-QM Ду 20мм, | 1 | 9300
003Z1214 КЛАПАН AB-QM Ду 25мм, | 6 | 10100
003Z1261 КЛАПАН КОМБИНИРОВАННЫЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду10 LF AB-QM (замена на 003Z1861), | 67 | 6400
003Z4011 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ Ду15 MSV-S, | 6 | 1100
003Z4014 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ DN32 MSV-S, | 13 | 3000
003Z4015 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ DN40 MSV-S, | 9 | 6200
003Z4051 КОМПЛЕКТ КЛАПАНОВ Ду15 MSV-BD/-S БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ MSV-BD ЗАПОРНЫЙ MSV-S (замена на 003Z4151), | 1 | 2900
003Z4081 КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду15 MVT, | 10 | 3600
003Z4084 (003Z4004) КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду32 MVT, | 4 | 7500
003Z4085 КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду40 MVT, | 5 | 7600
003Z4152 КОМПЛЕКТ КЛАПАНОВ Ду15 MVT/MSV-S (БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ MSV-BD И ЗАПОРНЫЙ MSV-S), | 15 | 6400
003Z4153 КОМПЛЕКТ КЛАПАНОВ Ду25 MVT/MSV-S (БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ MSV-BD И ЗАПОРНЫЙ MSV-S), | 13 | 7100
003Z4154 КОМПЛЕКТ КЛАПАНОВ Ду25 MVT/MSV-S (БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ MSV-BD И ЗАПОРНЫЙ MSV-S), | 15 | 9800
003Z5703 (003Z5503) КЛАПАН DN25 5-25 kPA ASV-PV 4gen, | 4 | 8700
003Z5704 (003Z5504) КЛАПАН DN32 5-25 kPA ASV-PV 4gen., | 3 | 10000
003Z5706 КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду50 PN16 АРТ С НАСТР. 0,05-0,25 АВТОМАТИЧЕСКИЙ Kvs = 16 м3/ч, | 3 | 22400
003Z7644 (003L7644) КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду32 ASV-I PN16 АВТОМАТИЧЕСКИЙ, | 3 | 4600
003Z7645 (003L7645) КЛАПАН ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ Ду40Х1 1/2 ASV-I PN16 АВТОМАТИЧЕСКИЙ, | 3 | 5300
003Z7692 КЛАПАН ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ Ду20 ASV-M PN16 РУЧНОЙ, | 2 | 2500
003Z8231 КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ AQT, Ду15, | 4 | 12200
013G0153 КЛАПАН ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА Ду15 RA-N УГЛОВОЙ UK, | 113 | 800
065B3125 КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ VF3, DN125, Kv 220 м3/ч, | 2 | 99400
065B3150 КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ VF3, DN150, Kv 320 м3/ч, | 1 | 139900
065B4110 КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ РЕЗЬБОВЫХ ДЛЯ VRG2 Ду32, | 2 | 1500
065B7470 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду40 Ру16 402, | 9 | 6900
065B7498 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN100 PN16, | 4 | 7900
065B7500 Клапан обратный DN150 PN16 NVD 895, | 4 | 11600
065B7507 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DN80 PN16 NVD 805 Алюбронза, | 1 | 7200
065B7521 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду40 Ру16 802, | 1 | 6200
065B7522 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду50 Ру16 802, | 10 | 7800
065B7524 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду80 Ру16 802, | 6 | 11700
065B8224 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду15 ПРУЖИННЫЙ ЛАТУННЫЙ, | 7 | 700
065Z0158 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VRB3 Ду32 Kv16 м3/ч, | 2 | 25100
065Z0236 КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VRB2 Ду20 Kv6,3 м3/ч, | 1 | 15200
065Z0312 АДАПТЕР ДЛЯ КЛАПАНА VF2/VF3 Ду65-80, | 1 | 7700
082F1260 ЭЛЕКТРОПРИВОД TWA-Z НО, 24 В, AC, | 2 | 1800
082G3450 ЭЛЕКТРОПРИВОД AME 658 SU, | 4 | 44900
082G7381 ЭЛЕКТРОПРИВОД AMB-Y 230v, | 1 | 28700
082H0230 ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕДУКТОРНЫЙ AMB 162 24V, | 1 | 26800
082H3021 ЭЛЕКТРОПРИВОД AMV55 SD 230B, | 2 | 56400
082H3037 ЭЛЕКТРОПРИВОД AMV25 SD 230B, | 1 | 23000
082H8049 ЭЛЕКТРОПРИВОД AMI 140 230V, | 5 | 4300
TA-MC100/24 ЭЛЕКТРОПРИВОД 61100001, | 1 | 43800
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА ПОЖАРНОГО 20,3, | 10 | 500
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА ПОЖАРНОГО 23, | 33 | 500
КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду 3/4" 751, | 2 | 900
КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду40 751В ФЛАНЦЕВЫЙ, | 3 | 5900
КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду40 TA-FUSION-P PN16 MC100/230V, | 2 | 53300
КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду50 TA-FUSION-P PN16 MC100/230V, | 1 | 45500
КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ Ду80 TA-FUSION-P PN16 MC100/230V, | 1 | 82300
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду100 ДВУХСТВОРЧАТЫЙ CB 3440, | 2 | 3800
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду125 ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, Рп 1,6 МПа, Т 300 град.С, | 2 | 6500
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду150 ДВУХСТВОРЧАТЫЙ CB 3440, | 7 | 4900
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду200 ДВУСТВОРЧАТЫЙ CB3440, | 1 | 9300
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду250 ДВУХСТВОРЧАТЫЙ CB3440, | 3 | 12300
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду50 ДВУСТВОРЧАТЫЙ CB 3440, | 1 | 1200
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду50 МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ, | 16 | 4600
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ду65 (СПЕЦИАЛЬНЫЙ), | 3 | 6600
КЛАПАН ПОЖАРНЫЙ Ду50 УГЛОВОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТА-ЦАПКА, | 10 | 900
КЛАПАН ПОЖАРНЫЙ Ду65 УГЛОВОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТА-ЦАПКА, | 33 | 1900
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ Ду3/4" SVH 30 G, | 10 | 400
КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду40 CV306GG PN6 60315240, | 1 | 7800
КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду65 VXF 40.65-49, | 1 | 11800
КЛАПАН ЭЛ/МАГНИТНЫЙ Ду 1 1/4" РЕЗЬБОВОЙ НОРМ.-ОТКР., | 2 | 5400
КЛАПАН ЭЛ/МАГНИТНЫЙ Ду2" РЕЗЬБОВОЙ НОРМ.-ОТКР., | 1 | 9200
ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕДУКТОРНЫЙ TA-MC100/230 СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ - 3-Х ТОЧЕЧНЫЙ, U=230В 61100002, | 24 | 25400
ЭЛЕКТРОПРИВОД ARA661 ESBE ДЛЯ КЛАПАНА ТРЕХХОДОВОГО, | 1 | 5100
ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА VRG 131, | 1 | 2000
Кран
065B8212 КРАН ШАРОВОЙ Ду50 Py40 ЛАТУННЫЙ ВР, | 39 | 1700
065B8217 КРАН ШАРОВОЙ Ду20 Py40 ЛАТУННЫЙ ВР СО СПУСКНИКОМ, | 178 | 500
065B8308R (065B8208) КРАН ШАРОВОЙ Ду20 Py40 ЛАТУННЫЙ ВР, | 4 | 600
065B8309R КРАН ШАРОВОЙ Ду25 Py40 ЛАТУННЫЙ ВР BVR-R, | 1 | 2000
065N0115G КРАН ШАРОВОЙ Ду32 Ру40 С РУК. JIP-WW, | 27 | 2500
065N0125G КРАН ШАРОВОЙ Ду50 Ру40 С РУК. JIP-WW (пр.класс 0811812101), | 65 | 3600
065N4280G КРАН ШАРОВОЙ Ду65 Ру25 С РУК. JIP-WW, | 17 | 6200
065N9606 КРАН ШАРОВОЙ Ду65 Ру16 С РУК. JIP-WW, | 2 | 4500
065N9608 КРАН ШАРОВОЙ Ду100 Ру16 С РУК. JIP-WW, | 1 | 7000
149B6037 КРАН ШАРОВОЙ Ду50 Py63 X2777, | 51 | 10500
149B6038 КРАН ШАРОВОЙ DN65 Py63 X2777, | 1 | 18700
149B6062B КРАН ШАРОВОЙ Ду100 Py25 X3444B С РЕД., | 2 | 31200
КРАН ШАРОВОЙ Ду15 (1/2") ФЛАНЦЕВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, | 5 | 900
КРАН ШАРОВОЙ Ду150 ФЛАНЦЕВЫЙ (16 бар, -10…+120 град С), | 3 | 7400
КРАН ШАРОВОЙ Ду20 (3/4") МУФТОВЫЙ ВР/ВР СПЕЦИАЛЬНЫЙ, | 3 | 500
КРАН ШАРОВОЙ Ду20 Py40 Р/С С РУЧКОЙ Ст20 КШЦС 020.040.02 LD, | 6 | 1200
КРАН ШАРОВОЙ Ду25 (1") МУФТОВЫЙ ВР/ВР С РУЧКОЙ, | 11 | 600
КРАН ШАРОВОЙ Ду25 (1") ФЛАНЦЕВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, | 6 | 2500
КРАН ШАРОВОЙ Ду32 (1 1/4") ФЛАНЦЕВЫЙ (16 бар, -10…+120 град С), | 9 | 1600
КРАН ШАРОВОЙ Ду40 (1 1/2") МУФТОВЫЙ ВР/ВР (16 бар, -10…+120 град С), | 4 | 1300
КРАН ШАРОВОЙ Ду40 (1 1/2") МУФТОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, | 2 | 1600
КРАН ШАРОВОЙ Ду40 (1 1/2") ФЛАНЦЕВЫЙ (16 бар, -10…+120 град С), | 1 | 2300
КРАН ШАРОВОЙ Ду65 СПЕЦИАЛЬНЫЙ, | 10 | 4100
КРАН ШАРОВОЙ Ду80 СПЕЦИАЛЬНЫЙ, | 4 | 7300
Фильтр сетчатый
065B7741 ФИЛЬТР Ду20 СЕТЧАТЫЙ FVF С ПРОБКОЙ (пр. класс 0801808313), | 2 | 1700
065B7743 ФИЛЬТР Ду32 СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ FVF С ПРОБКОЙ, | 2 | 2600
065B7744 ФИЛЬТР Ду40 СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ FVF С ПРОБКОЙ, | 1 | 3500
065B7752 ФИЛЬТР Ду250 СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ FVF С ПРОБКОЙ Py16, | 1 | 180400
065B8237 ФИЛЬТР Ду25 СЕТЧАТЫЙ FVR С ПРОБКОЙ Py25, | 3 | 2400
065B8240 ФИЛЬТР Ду50 СЕТЧАТЫЙ FVR С ПРОБКОЙ Py25, | 3 | 6200
065B8242 ФИЛЬТР Ду20 СЕТЧАТЫЙ FVR-D СО СЛИВНЫМ КРАНОМ Py25, | 153 | 1300
065B8243 ФИЛЬТР Ду25 СЕТЧАТЫЙ FVR-D СО СЛИВНЫМ КРАНОМ Py25, | 3 | 2500
065B8246 ФИЛЬТР Ду50 СЕТЧАТЫЙ FVR-D СО СЛИВНЫМ КРАНОМ Py25, | 2 | 4500
149B5276 ФИЛЬТР PN40 DN32 СЕТЧАТЫЙ С ПРОБКОЙ ВР Y666P, | 5 | 10700
149B5277 ФИЛЬТР PN40 DN40 СЕТЧАТЫЙ С ПРОБКОЙ ВР Y666P, | 5 | 13600
149B5278 ФИЛЬТР PN40 DN50 СЕТЧАТЫЙ С ПРОБКОЙ ВР Y666P, | 10 | 19200
ФИЛЬТР DN200 PN16 СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ КОРПУС GG25 СЕТКА AISI 304 ЯЧЕЙКА 1,6 мм 600-200-16/1,6 RUSHWOR, | 3 | 40800
ФИЛЬТР DN50 СЕТЧАТЫЙ 20155B Broen Ballofix, | 6 | 2800
ФИЛЬТР Ду25 ФЛАНЦЕВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, | 1 | 1500
ФИЛЬТР Ду32 ФЛАНЦЕВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, | 2 | 1000
ФИЛЬТР Ду40 (1 1/2") МУФТОВЫЙ (16 бар, -10…+120 град С), | 1 | 600
Клапан
003Z1215 КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ DN32 AB-QM, | 1 | 34900
003Z4153 КОМПЛЕКТ КЛАПАНОВ Ду25 MVT/MSV-S (БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ MSV-BD И ЗАПОРНЫЙ MSV-S), | 1 | 7100
Кран
065N9606 КРАН ШАРОВОЙ Ду65 Ру16 С РУК. JIP-WW, | 11 | 4500

## СОЛЕНОИДЫ
Номенклатура | В наличии | Цена, руб с НДС
Вентиль соленоидный
032U158031 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ EV250B12BD С КАТУШКОЙ BB230AS, | 1 | 7700
032U4901 КЛАПАН ЭЛЕНТРОМАГНИТНЫЙ EV310B 2,0 B,G, 1/8, DN 2 мм, | 1 | 3100
032U5250 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЗ EV250B, | 2 | 5800
032U7115 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ EV220B, | 15 | 4500
032U7117 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ EV220B, | 4 | 5800
032U7125 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ EV220B 25B Ду25, | 1 | 9000
032U7134 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ EV220B 32B Ду32, | 2 | 20700
032U7142 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ EV220B 40B Ду40, | 10 | 16000
032U7150 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ EV220B Ду50, | 24 | 13800
032U7183 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ EV220B 32В G114N NO 000, | 1 | 17800
042G0052 КАТУШКА ДЛЯ СОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ D024D, 24В, 16Вт, | 17 | 1200
042N0156 ШТЕКЕР DIN 43650А, | 2 | 300
КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ (БЛОК) 2-BR 237/S103, | 1 | 54000
КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ (БЛОК) BR 237/S102, | 1 | 57200

## ВСТАВКА ГИБКАЯ
Номенклатура | В наличии | Цена, руб с НДС
Вставка гибкая
082X9002 КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ Дн50 ДЛЯ ВСТАВОК ГИБКИХ ZKB, | 8 | 5300
149B008942 СТЕРЖНИ ДЛЯ ВСТАВОК ГИБКИХ Ду300 Ру16 ZKB, | 28 | 13100
149B5145C ВСТАВКА ГИБКАЯ Дн80 ZKB ФЛАНЦЕВАЯ, | 8 | 5700
149B5146C ВСТАВКА ГИБКАЯ Дн100 ZKB ФЛАНЦЕВАЯ, | 6 | 4400
149B5148C ВСТАВКА ГИБКАЯ Дн150 ZKB ФЛАНЦЕВАЯ, | 4 | 7300
149B5149C ВСТАВКА ГИБКАЯ Дн200 ZKB ФЛАНЦЕВАЯ, | 12 | 16200

## НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
Номенклатура | В наличии | Цена, руб с НДС
Насос циркуляционный
НАСОС 032-032-160 Etaline Z (ETLZ) ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ GG AV07D200054 BKSBIE4 PD2E, | 4 | 141600
НАСОС 065-065-160 Etaline Z (ETLZ) ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ GG AV07D200074 BKSBIE4 PD2E, | 2 | 203400
НАСОС 25-60 CALIO S ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ BMS ID 29134307 У1,У2 поз. 57-P-7734 A, | 1 | 28200
НАСОС 25-60 CALIO S ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ BMS ID 29134307 У3,У4 поз. 57-P-7734 С, | 1 | 28200
НАСОС 30-100 CALIO Z ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ PN10 ID 29134718, | 2 | 108900
НАСОС 32-120 CALIO Z ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ PN6/10 ID 29134720, | 2 | 162600
НАСОС KSB PUMPS 130 м3/ч PUMP ETB 100-080-200 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ, | 1 | 109900
НАСОС KSB PUMPS 217 м3/ч PUMP ETB 125-100-200 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ, | 2 | 146500

## РЕГУЛЯТОРЫ ЧАСТОТЫ
Номенклатура | В наличии | Цена, руб с НДС
CAREL
MCHRTF04C0 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ (4А/220В/1ф) | 10 | 10100
MCHRTF12C0 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ (12А/220В/1ф) | 3 | 17200
DANFOSS
080G0218 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ACCSCS (12A/380В/3ф) | 4 | 23800
080G0219 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ACCSCS (20A/380В/3ф) | 10 | 27500
080G0220 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ACCSCS (28A/380В/3ф) | 8 | 46300